## 风电
指标code | 指标名称 | 单位
number_of_units_invested | 投入台数 | 台
annual | 年发电量 | kWh
reactive_power | 无功功率 | kVar
active_power | 有功功率 | KW
maximum_wind_speed | 最大风速 | m/s
minimum_wind_speed | 最小风速 | m/s
offline_equipment | 离线设备数 | 个
online_equipment | 在线设备数 | 个
limited_power_capacity | 限功率容量 | kWh
alarm_generating_capacity | 告警发电容量 | kWh
number_of_alarm_units | 报警台数 | 台
number_of_normal_downtime | 正常停机台数 | 台
number_of_normal_downtime | 正常停机台数 | 台
number_of_generating_units | 发电台数 | 台
rifa | 日发 | kWh
alarm_capacity | 告警容量 | 台

## 环保
指标code | 指标名称 | 单位
online_equipment | 在线设备数 | 个
offline_equipment | 离线设备数 | 个
total_failure_alert | 累计故障报警数 | 次
total_clear_sewage | 累计处理污水 | 吨
total_safeguard_water | 累计保障用水 | 吨

## 储能
指标code | 指标名称 | 单位
online_equipment | 在线设备数 | 个
offline_equipment | 离线设备数 | 个
total_number_of_power_stations | 电站总数量 | 个
total_installed_energy_storage | 储能装机总能量 | MWh
total_installed_power_of_energy_storage | 储能装机总功率 | mw
cumulative_total_income | 累计总收益 | 万元
yesterday_total_income | 昨日总收益 | 元
scale_big | 规模-大 | 个
scale_medium | 规模-中 | 个
scale_small | 规模-小 | 个
online_stations | 离线场站数 | 个
offline_stations | 在线场站数 | 个

## 制造
指标code | 指标名称 | 单位
offline_equipment | 离线设备数 | 个
online_equipment | 在线设备数 | 个

## 电力
指标code | 指标名称 | 单位
offline_equipment | 离线设备数 | 个
online_equipment | 在线设备数 | 个
minor_fault | 轻故障 | 台
major_failure | 重故障 | 台
run | 运行 | 台

## 电梯
指标code | 指标名称 | 单位
offline_equipment | 离线设备数 | 个
online_equipment | 在线设备数 | 个
remes_device_online_prop | 电梯在线率
number_of_urgent_repairs_today | 今日急修数量 | 台
today_phone_ticket | 今日电话工单 | 个
monitor_tickets_today | 今日监视工单 | 个
number_of_rescues_today | 今日救援次数 | 次
average_response_time | 平均响应时间 | s
average_rescue_time | 平均救援时间 | s
cumulative_service_time | 累积服务机时 | KH

## 光伏
指标code | 指标名称 | 单位
offline_equipment | 离线设备数 | 个
online_equipment | 在线设备数 | 个